Calitatea apei de îmbăiere Olimp – 09.07.2018

| PUNCT RECOLTĂ | PARAMETRU |  | Recomandări/ observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Escherichia coli / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) | Enterococi / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) |  |
| OLIMP I PESCĂRIE | 15 | 15 | Îmbăierea este permisă |
| OLIMP II-1 PISCINA OLTENIA | 45 | 25 | Îmbăierea este permisă |
| OLIMP II-2 ZONA 0 PROTOCOL | 109 | 43 | Îmbăierea este permisă |

Calitatea apei de îmbăiere Neptun – 09.07.2018

| PUNCT RECOLTĂ | PARAMETRU |  | Recomandări/ observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Escherichia coli / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) | Enterococi / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) |  |
| NEPTUN I TERASA BRIZA | 46 | 52 | Îmbăierea este permisă |
| NEPTUN II | 30 | 8 | Îmbăierea este permisă |

Calitatea apei de îmbăiere Jupiter – 09.07.2018

| PUNCT RECOLTĂ | PARAMETRU |  | Recomandări/ observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Escherichia coli / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) | Enterococi / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) |  |
| JUPITER 1 BRASERIA DELFINUL | 46 | 48 | Îmbăierea este permisă |
| JUPITER 2 COMPLEX COMETA | 232 | 29 | Îmbăierea este permisă |
| JUPITER 3 HOTEL CAPITOL | 46 | 14 | Îmbăierea este permisă |
| JUPITER 4 HOTEL CALIFORNIA | 179 | 17 | Îmbăierea este permisă |

Calitatea apei de îmbăiere Cap Aurora – 09.07.2018

| PUNCT RECOLTĂ | PARAMETRU |  | Recomandări/ observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Escherichia coli / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) | Enterococi / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) |  |
| CAP AURORA 1 HOTEL OPAL | 30 | 21 | Îmbăierea este permisă |
| CAP AURORA 2 HOTEL ONIX | 46 | 43 | Îmbăierea este permisă |
| CAP AURORA 3 RESTAURANT PESCĂRESC | 30 | 29 | Îmbăierea este permisă |

Calitatea apei de îmbăiere Venus – 09.07.2018

| PUNCT RECOLTĂ | PARAMETRU |  | Recomandări/ observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Escherichia coli / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) | Enterococi / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) |  |
| VENUS I-1 RESTAURANT CALIPSO | 30 | 20 | Îmbăierea este permisă |
| VENUS I-2 HOTEL AFRODITA | 15 | 24 | Îmbăierea este permisă |
| VENUS II HOTEL SILVIA | 197 | 25 | Îmbăierea este permisă |
| VENUS PERLA VENUSULUI | 46 | 16 | Îmbăierea este permisă |
| CORDON VENUS-SATURN 1 BUFET ADRIANA | 77 | 16 | Îmbăierea este permisă |
| CORDON VENUS-SATURN 2 ACTETIS | 61 | 41 | Îmbăierea este permisă |

Calitatea apei de îmbăiere Saturn – 09.07.2018

| PUNCT RECOLTĂ | PARAMETRU |  | Recomandări/ observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Escherichia coli / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) | Enterococi / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) |  |
| SATURN I ADRAS | 15 | 4 | Îmbăierea este permisă |
| SATURN II PLAJA DIANA | 177 | 31 | Îmbăierea este permisă |

Calitatea apei de îmbăiere Mangalia – 09.07.2018

| PUNCT RECOLTĂ | PARAMETRU |  | Recomandări/ observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Escherichia coli / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) | Enterococi / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) |  |
| MANGALIA | 76 | 61 | Îmbăierea este permisă |

Calitatea apei de îmbăiere 2 Mai – 09.07.2018

| PUNCT RECOLTĂ | PARAMETRU |  | Recomandări/ observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Escherichia coli / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) | Enterococi / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) |  |
| 2 MAI | 15 | 13 | Îmbăierea este permisă |

Calitatea apei de îmbăiere Vama Veche – 09.07.2018

| PUNCT RECOLTĂ | PARAMETRU |  | Recomandări/ observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Escherichia coli / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) | Enterococi / 100 ml Valoare de referinţă 100/100 ml (HG 546/2008) |  |
| VAMA VECHE | 30 | 26 | Îmbăierea este permisă |